О состоянии и мерах по улучшению качества питьевой воды на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

На территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области водоснабжение организовано 7 организациями коммунального комплекса: ООО «Дивинка», ООО «Родник», ООО «УК Радуга», ООО «Горизонт», ООО «Стодолищенский ЖЭУ», ООО «Коммунальные системы», Филиал ФГБУ «ЦЖКУ по Западному военному округу жилищно-эксплутационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленск.

Протяженность сетей водоснабжения – 350,9 км, из них муниципальных – 297,1 км, ветхих – 161,4 км. Количество водозаборов – 129 шт., в том числе муниципальных – 115 шт. Количество колодцев по состоянию на 01.01.2018 – 404 шт.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями утвержден 5 организациями коммунального комплекса. Количество проведенных проверок на предмет соблюдения требований к качеству и безопасности питьевой воды по состоянию на 01.11.2018 г. – 121 ед. (81 в отношении систем водоснабжения, 40 в отношении источников водоснабжения). В ходе проведенных проверок нарушений требований к качеству питьевой воды не зафиксировано. Поселениями муниципального образования «Починковский район» Смоленской области проведены контроль качества и безопасности источников водоснабжения (колодцы) – 44 шт. Нарушение требований зафиксировано по одному колодцу д. Алексино (построен новый колодец).

Основной причиной низкого качества питьевой воды на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области является естественное (природное) повышенное содержание в источниках водоснабжения солей кальция и магния (общая жесткость воды) железа.

В 2018 году поселениями района выполнены работы по замене ветхих водопроводных сетей в муниципальных образованиях:

- Починковское городское – 0,201 км;

- Стодолищенское сельское – 0,12 км;

- Даньковское сельское- 0,687 км;

- Ленинское сельское – 0,063 км;

- Лоснгенское сельское – 0,05 км;

- Шаталовское сельское – 0,479 км.

Всего по району – 1,6 км

В 2018 году выполнены работы по строительству участка водопроводной сети по адресу: д. Хицовка, Починковского района, Смоленской области. Стоимость строительства – 2706,0 тыс. руб. Протяженность трассы – 687 м.

Разрабатывается проектно-сметная документация по объекту: «Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в п. Стодолище Починковского района Смоленской области». Стоимость строительства ориентировочно – 67400,0 тыс. руб. (проект находится на экспертизе).